## Телемеханика «Элтехника-КП»
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №
для заказа системы телемеханики «Элтехника-КП»
Лист 1 из 1 листов
Заполненный опросный лист необходимо отправить на эл. почту: enh@nt-rt.ru
Покупатель: ______________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________ Факс: ___________________________ e-mail: _____________________________________________
Ф.И.О. контактного лица: ___________________________________________________________________________________________________
Параметры | Ответы Покупателя
Наименование объекта и его адрес
Номера ячеек КРУ по плану расположения
Номер схемы ячейки по сетке схем КРУ "Волга"
Назначение присоединения или ячейки по сетке схем (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР и т.д.)
Телесигнализация *
Положение ЗР "заземлен"
Положение ВВ "включен"
Выкатной элемент в состоянии"контрольное" (выкачен)
Блокировка ТУ (положение "мест.")
"Земля" на секции шин
Положение "включен" автоматов цепей напряжения
Положение "включен" автоматов питания оперативных цепей
Неисправность РЗиА
Срабатывание РЗиА на отключение по защите
АВР введен
Выкатной элемент в состоянии "рабочее" (вкачен)
Положение ЗР "отключен"
Положение ВВ "отключен"
Команды телеуправления
Включить ВВ
Отключить ВВ
Телеизмерения
Фазный ток Ia
Фазный ток Ib
Фазный ток Ic
Ток нулевой последовательности 3Io
Фазное напряжение Ua
Фазное напряжение Ub
Фазное напряжение Uc
Напряжение нулевой последовательности 3Uo
Частота F
Коэффициент мощности Cos f
Активная мощность по сумме фаз P
Реактивная мощность по сумме фаз Q
Полная мощность по сумме фаз S
Активная энергия A+, A-
Реактивная энергия R+, R-
Телеизмерения температуры контактных соединений с помощью датчиков температуры «Контроль-Т»
Температуры Т1 на кабельных/шинных присоединениях в фазах А, В, С **
Температуры Т2 на нижних контактах выкатного элемента в фазах А, В, С ***
Температуры Т3 на верхних контактах выкатного элемента в фазах А, В, С ***
Дополнительная телесигнализация *
Срабатывание дуговой защиты
Неисправность дуговой защиты
Требования по интеграции с системой диспетчеризации
Основной канал связи с диспетчерским пунктом
Резервный канал связи с диспетчерским пунктом
Дополнительные требования
Приложения к опросному листу
* - при необходимости завод-изготовитель оставляет за собой право формирования недостающих сигналов телемеханики через доп.контакты размножающих реле.
** - только для схем, где установлен силовой выключатель: ВВ, ОЛ, СВ
*** - для всех схем, включая ТН, ТСН и СР
Представитель Покупателя |  |  | Поставщик
_____________________/____________________________ |  |  | _____________________/____________________________
"_______"_________________________________2019 г. |  |  | "_______"_________________________________2019 г.
М.П. |  |  | М.П.