| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |
| --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Единый адрес: enh@nt-rt.ru |

|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №___ для заказа БКТПБ (БКРПБ) |
| --- | --- |
|  | Лист 1 из 2 листов |

Покупатель:

Телефон:                                                   Факс:                                              e-mail:

Ф.И.О. контактного лица:

| Параметры | Ответы покупателя |
| --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (У1 или УХЛ1) |  |
| Исполнение БКТПБ и мощность трансформаторов (нужное подчеркнуть) | БКТПБ | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 |
|  | 2БКТПБ без выделенной абонентской части | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 |
|  | 2БКТПБ с выделенной абонентской частью | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 |
| Тип силового трансформатора | ТМГ |  |
|  | сухой (указать тип) |  |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 или 10 |  |
| РУВН | Тип оборудования |
|  | Элегазовый моноблок |  |
|  | Ячейки КСО «Онега» (№ схемы по альбому Техническая информация БКТПБ) |  |
| РУНН | Защита линий | № схемы по альбому Техническая информация БКТПБ |
|  | Предохранители |  |
|  | Авт. выключатели |  |
| Щит учета (кол-во, тип счетчика) |  |
| Кабельное сооружение | Кабельный этаж (высота в свету 920 мм) |  |
|  | Кабельный этаж (высота в свету 1620 мм) |  |
|  | Кабельный этаж (высота в свету 1800 мм) |  |
| Цвет БКТПБ (БКРПБ)* |  |
| Опции (ненужное зачеркнуть) | Наружное освещение |
|  | Охранная сигнализация |
|  | Пожарная сигнализация |
|  | Ставни на жалюзи |
|  | Ящики с песком в трансформаторном отсеке |
|  | Комплект термоусаживаемых муфт для герметизации в а/ц трубе кабельных вводов** |

* - типовой цвет БКТПБ (БКРПБ) по каталогу: бетонные конструкции – RAL 1001, железные конструкции – RAL 7044;

** - При заполнении опросного листа необходимо указать тип, количество и сечение вводимых в БКТПБ (БКРПБ) кабелей.

Представитель покупателя	   Поставщик

/			/

«______» ___________________ 201_ г.	«______» ___________________ 201_ г.

М.П.	М.П.

| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |
| --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Единый адрес: enh@nt-rt.ru |

|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №___ для заказа БКТПБ (БКРПБ) |
| --- | --- |
|  | Лист 2 из 2 листов |

Покупатель:

Телефон:                                                   Факс:                                              e-mail:

Ф.И.О. контактного лица:

В комплект поставки бетонной оболочки входит ЗИП в составе:

| - Держатель для укладки кабеля в отсеке силового трансформатора |  |
| --- | --- |
| - Комплект наружных закрытий (нащельников) |  |
| - Крепеж |  |
| - Лестница внутренняя для КС |  |
| - Лестница наружная |  |
| - Наплавляемый рулонный кровельный материал «Унифлекс» (для верхнего слоя кровли) |  |
| - Поручень |  |
| - Фиксатор кабелей для КС - Комплект краски для ремонта |  |

Примечания покупателя:

1.

2.

3.

Обязательные приложения к опросному листу:

Приложение №1: Опросный лист на РУВН;

Приложение №2: Опросный лист на РУНН;

Приложение №3: Компоновка оборудования в БКТПБ (БКРПБ).

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу. При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на БКТПБ. При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к техническим специалистам по телефонам, указанным в контактах

Представитель покупателя	   Поставщик

/			/

«______» ___________________ 201_ г.	«______» ___________________ 201_ г.

М.П.	М.П.