| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |
| --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Единый адрес: enh@nt-rt.ru |

|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______ для заказа КСО-6(10)-Э2 «Онега» |
| --- | --- |
|  | Лист ___ из ____ листов |

Покупатель:

Телефон: 	Факс: 	mail:

Ф.И.О. контактного лица

Характеристики ячеек КСО-6(10)-Э2 «Онега»

| Номинальное напряжение | ( 6 кВ / ( 10 кВ |
| --- | --- |
| Номинальный ток сборных шин Iн.сб.ш | ( 630 А /( 1000 А / ( 1250 А |
| Номинальный ток отключения вакуумных выключателей | ( 20 кА |
| Номер габаритного размера ячеек по высоте (см. сетку схем главных цепей КСО-6(10)-Э2 «Онега») | ( - габарит №1 (2010 мм) ( - габарит №3 (2235 мм) съёмный отсек БРЗ, c цоколем ( - габарит №2 (2210 мм) c цоколем ( - габарит №4 (2035 мм) съёмный отсек БРЗ |
| Изолированный отсек сборных шин | ( да / ( нет |
| Электромагнитная блокировка заземлителя при наличии напряжения на кабеле (для вводных ячеек) | ( да / ( нет |
| Упаковка для открытых видов транспорта | ( да / ( нет |

| Параметры | Ответы покупателя |
| --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес |  |
| Номера ячеек КСО-6(10)-Э2 "Онега" по плану расположения РУ |  |  |  |  |
| Номер схемы ячейки по сетке схем КСО-6(10)-Э2 "Онега" |  |  |  |  |
| Назначение присоединения или ячейки по сетке схем (ввод, отходящая линия к ..., ТН, СВ и т.д., тип и мощность нагрузки) 1 |  |  |  |  |
| Номинальный ток главной цепи ячейки, А (630 или 1000) |  |  |  |  |
| Тип, кол-во и сечение присоединяемого кабеля |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока (кол-во, Ктр.). Номинальная вторичная нагрузка вторичных обмоток: измерительная – 10ВА, защитная – 15ВА. |  |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения (тип, кол-во) |  |  |  |  |
| Трансформатор тока нулевой последовательности (тип, кол-во) |  |  |  |  |
| Ограничители перенапряжений |  |  |  |  |
| Предохранители (номинальный ток) |  |  |  |  |
| Силовой выключатель (ISM15 или VL12) |  |  |  |  |
| Тип микропроцессорного блока релейной защиты |  |  |  |  |
| Тип счётчика электрической энергии |  |  |  |  |
| Оперативный ток 2 |  |
| Комплект оперативных блокировок 3 |  |
| Блокировка привода разъединителя/выключателя нагрузки механическими замками 4 |  |  |  |  |
| Система телемеханики ячеек КСО 5 | ( система телемеханики «Элтехника-КП» |
| Система диспетчеризации РУ 6 | ( система диспетчеризации «Элтехника-ПУ» |

1 – типовым решением, в случае применения коммутационных модулей серий ISM15, является: 1) применение во вводных и секционных ячейках модулей управления серий TER_CM_16 с возможностью подключения ручного генератора TER_Cbunit_ManGen_1 для включения коммутационных модулей серий ISM15 при отсутствии оперативного питания; 2) применение в ячейках отходящих линий модулей управления серий TER_CM_16 без возможности подключения ручного генератора TER_Cbunit_ManGen_1. При необходимости выполнения нетиповых решений следует обратиться к техническим специалистам «ПО Элтехника».

2 – типовым решением является применение ШОТ (схема №37), либо комплекта ЩСН и ЩИБП, обеспечивающих следующие параметры электропитания: для цепей РЗиА, цепей управления вакуумным выключателем, цепей сигнализации и обогрева ~220В; оперативных блокировок = 220В; освещение ячеек = 24В. При заказе оборудования, работающего на оперативном токе = 220В, Покупателю необходимо предусмотреть соответствующий источник питания или указать в техническом задании на необходимость включения в комплект поставки шкафа оперативного постоянного тока (=220В). При необходимости выполнения оборудования с оперативным питанием отличным от ~220В, = 220В рекомендуется дополнительно обратиться к техническим специалистам «ПО Элтехника».

3 – типовым решением является установка оперативных электромагнитных блокировок во вводные, секционные ячейки, а также в ячейки с заземлителем сборных шин. В случае необходимости изменения объёма оперативных блокировок необходимо обратиться к техническим специалистам «ПО Элтехника».

4 – замки могут быть установлены по требованию заказчика в следующих положениях: A-блокировка отключения КА (коммутационного аппарата) из линии; B – блокировка включения КА в линию; C – блокировка отключения КА из положения «заземлено»; D – блокировка включения КА в положение «заземлено». В случае, если в ячейке два КА, замки указываются через дробь – верхний / нижний КА.

5 – объём данных по системе телемеханики ячеек КСО указывается в отдельном опросном листе на систему телемеханики «Элтехника-КП».

6 – требования к АРМ указываются в отдельном опросном листе на комплексную систему диспетчеризации «Элтехника-ПУ».

| Наименование | Заказ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Генератор ручной TER_Cbunit_ManGen_1 (в случае применения коммутационного модуля ISM15) | ( |  |
| Указатель напряжения визуальный УВНУ-10Д | ( |  |
| Устройство дуговой защиты “ОВОД-МД” на ____ ВОД. | ( |  |

Алгоритм работы АВР:

( – рабочий – резервный ввод	( – наличие схемы восстановления нормального режима

( – ввод – секционный выключатель	( – отсутствие схемы восстановления нормального режима

( – рабочий ввод – резервный ввод – секционный выключатель

Представитель покупателя	Поставщик

/			/

«______» ___________________ 201_ г.	«______» ___________________ 201_ г.

М.П.	М.П.

| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |
| --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Единый адрес: enh@nt-rt.ru |

|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______ для заказа КСО-6(10)-Э2 «Онега» |
| --- | --- |
|  | Лист ___ из ____ листов |

Покупатель:

Телефон: 	Факс: 	mail:

Ф.И.О. контактного лица

Примечания покупателя:

Обязательные приложения к опросному листу:

Приложение №1: Однолинейная схема;

Приложение №2: План расположения ячеек.

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу. При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на КСО-6(10)-Э2 «Онега». При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к техническим специалистам.

Представитель покупателя	Поставщик

/			/

«______» ___________________ 201_ г.	«______» ___________________ 201_ г.

М.П.	М.П.