| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |
| --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Единый адрес: enh@nt-rt.ru |

|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ____ для заказа вакуумных выключателей VF12 ТУ 3414-041-45567980-2012 |
| --- | --- |
|  | Лист ______ из _______ листов |

Покупатель:_______________________________________________________________________________________

Телефон:   ___________________ Факс:    _________________        e-mail: ___________________________________

Ф.И.О. контактного лица: ___________________________________________________________________________

| № | Параметр | Выбранное значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение | ( - Стационарное; ( - Выкатное; ( - Выкатное на моторизованной тележке |
| 2 | Номинальный ток | ( - 630А; ( - 800А; ( - 1000А; ( - 1250А; ( - 1600А; ( - 2000А; ( - 2500А; ( - 3150А |
| 3 | Номинальный ток отключения | ( - 20кА; ( - 25кА; ( - 31,5кА |  |
| 4 | Межфазное расстояние для выключателей с номинальным током 630 – 1250А | ( - 150мм; ( - 210мм. |
| 5 | Номинальное напряжение вспомогательных цепей | ( - = 220В, ~ 220В, 50Гц; ( - = 110В, ~ 110В, 50Гц |
| 6 | Дополнительные опции: |
| 6.1 | Максимальный расцепитель тока, 2 шт. ( - 3А; ( - 5А |
| 6.2 | ( - Минимальный расцепитель напряжения5. ( - ~ 220В, 50Гц; =220В; ( - ~ 110В, 50Гц; =110В |
| 6.3 | ( - Минимальный расцепитель напряжения с выдержкой времени ~ 220В, 50Гц; =220В 8; |
| 6.4 | ( - Обогрев1 |
| 6.5 | ( - Клеммный ряд |
| 6.6 | ( - Обрамление |
| 6.7 | ( - Диэлектрические перегородки7 |
| 7 | Блокировки выключателя: |
| 7.1 | Блокировка внешних устройств 2 ( - левая относительно лицевой стороны выключателя; ( - правая относительно лицевой стороны выключателя |
| 7.2 | ( - Электромагнитная блокировка включения |
| 8 | ( - Комплект переходных контактов для присоединения выключателя VF12 к шинам главных цепей 3 |
| 9 | ( - Комплект крепежа для присоединения выключателя VF12 к шинам главных цепей 6 |
| 10 | Количество вакуумных выключателей VF12, шт. |  |

| Дополнительные принадлежности | Заказ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Рукоятка ручного взвода пружины | ( |  |
| Рукоятка оперирования выкатным элементом 4 | ( |  |

1 Питание цепей обогрева  ~ 220В, 50Гц. Опция не может быть установлена совместно с опцией минимальный расцепитель напряжения в выключателях с межфазным расстоянием 150мм.

2 Данный тип блокировки используется только c вакуумными выключателями VF12 стационарного исполнения. Возможен выбор обоих вариантов блокировки;

3   Только для стационарной версии вакуумного выключателя VF12, на токи 2000А, 2500А и 3150А;

4 Рукоятка оперирования выкатным элементом используется только с вакуумными выключателями VF12 выкатного исполнения;

5  Опция не может быть установлена совместно с опцией максимальный расцепитель тока.

6   Только для стационарной версии вакуумного выключателя VF12;

7   Только для стационарной версии вакуумного выключателя VF12 с межфазным расстоянием 150мм.

8  Заводская уставка выдержки времени 0,5 сек. Опция не может быть установлена совместно с опцией максимальный расцепитель тока и опцией минимальный расцепитель напряжения.

Примечания:

При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться информацией из каталога “VF12 выключатель вакуумный 10кВ”. Электронная версия каталога находится на сайте компании www.eltehnika.nt-rt.ru.

При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к техническим специалистам ГКНТ по телефонам указанным в контактах.

Представитель покупателя: ______________________ __________________________________  _______________ 201__ г  М.П.

Должность                            подпись (расшифровка)	                   дата

| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |
| --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Единый адрес: enh@nt-rt.ru |